## Sheet1
热气进气温度150度
| 水Re | 空气Re | 单个空气流量kg/s | 单个水流量kg/s | 样机空气流量kg/s | 样机空气流量kg/h | 样机水流量kg/s | 空气流量/SLM | 水流量ml/mim | 实际空气流量/SLM | 实际水流量ml/min | 热电偶1/℃ | 热电偶2/℃ | 热电偶3/℃ | 热电偶4/℃ | 热电偶5/℃ | 热电偶6/℃ | 热电偶7/℃ | 热电偶8/℃ | 压力1/Pa | 压力2/Pa | 压力3/Pa | 压力4/Pa | 水进口温度/℃ | 水出口温度/℃ | 水进口压力/Pa | 水出口压力/Pa | 空气进口温度/℃ | 空气出口温度/℃ | 空气进口压力/Pa | 空气出口压力/Pa | 水侧压差/Pa | 空气换热量/W | 水换热量/W | 水进口H/kj/kg | 水出口H/kj/kg
工况1 | 50 | 500 | 6.3248e-05 | 0.00029873 | 0.0022769 | 8.1969 | 0.010754 | 105.7391 | 645.8312 | 106 | 632 | 18.1196 | 18.1351 | 23.5697 | 23.5315 | 125.5934 | 126.4719 | 18.3853 | 18.3965 | 1155.7019 | 6.5753 | 2214.0673 | 2126.2191 | 18.1274 | 23.5506 | 2214.0673 | 2126.2191 | 126.0327 | 18.3909 | 1155.7019 | 6.5753 | 87.8482 | 248.3986 | 238.7657 | 76.17 | 98.858 | 0.96122
工况2 | 100 | 1000 | 0.0001265 | 0.00059745 | 0.0045538 | 16.3938 | 0.021508 | 211.4782 | 1291.6623 | 211 | 1255 | 18.1314 | 18.1448 | 24.9457 | 25.2109 | 153.1378 | 153.9912 | 18.3497 | 18.3615 | 5593.6167 | 398.4446 | 2020.3907 | 1805.5261 | 18.1381 | 25.0783 | 2020.3907 | 1805.5261 | 153.5645 | 18.3556 | 5593.6167 | 398.4446 | 214.8646 | 621.0838 | 606.6865 | 76.217 | 105.248 | 0.97682
工况3 | 150 | 1500 | 0.00018974 | 0.00089618 | 0.0068307 | 24.5907 | 0.032263 | 317.2173 | 1937.4935 | 317 | 1938 | 22.161 | 22.1563 | 28.8885 | 28.765 | 162.791 | 163.5856 | 21.9122 | 21.8358 | 12118.5014 | 1015.4719 | -2765.3908 | -3189.5493 | 22.1587 | 28.8267 | -2765.3908 | -3189.5493 | 163.1883 | 21.874 | 12118.5014 | 1015.4719 | 424.1585 | 975.2318 | 899.7476 | 93.037 | 120.918 | 0.9226
工况4 | 200 | 2000 | 0.00025299 | 0.0011949 | 0.0091077 | 32.7876 | 0.043017 | 422.9564 | 2583.3246 | 423 | 2570 | 23.8989 | 23.8988 | 30.5691 | 30.3759 | 161.3467 | 162.2761 | 24.0438 | 23.9524 | 20262.8544 | 1806.7927 | -881.3774 | -1522.133 | 23.8989 | 30.4725 | -881.3774 | -1522.133 | 161.8114 | 23.9981 | 20262.8544 | 1806.7927 | 640.7556 | 1269.0943 | 1176.0886 | 100.315 | 127.797 | 0.92671
工况5 | 250 | 3000 | 0.00037949 | 0.0014936 | 0.013661 | 49.1814 | 0.053771 | 634.4346 | 3229.1558 | 634 | 3233 | 26.5775 | 26.5568 | 34.1522 | 34.209 | 163.4199 | 164.361 | 26.9258 | 26.8301 | 40044.2939 | 3784.1547 | -1977.085 | -2996.7425 | 26.5672 | 34.1806 | -1977.085 | -2996.7425 | 163.8905 | 26.878 | 40044.2939 | 3784.1547 | 1019.6575 | 1891.0888 | 1713.1895 | 111.472 | 143.295 | 0.90593
工况6 | 300 | 4000 | 0.00050598 | 0.0017924 | 0.018215 | 65.5752 | 0.064525 | 845.9128 | 3874.9869 | 846 | 3940 | 29.6793 | 29.7539 | 37.7629 | 37.9081 | 165.9254 | 166.6633 | 29.858 | 29.7382 | 64986.8576 | 6284.1372 | -444.6532 | -1991.9148 | 29.7166 | 37.8355 | -444.6532 | -1991.9148 | 166.2944 | 29.7981 | 64986.8576 | 6284.1372 | 1547.2616 | 2513.9321 | 2226.2004 | 124.638 | 158.57 | 0.88555
工况7 | 350 | 4500 | 0.00056923 | 0.0020911 | 0.020492 | 73.7721 | 0.075279 | 951.6519 | 4520.8181 | 952 | 4520 | 34.8432 | 34.8484 | 41.9895 | 42.0805 | 160.2396 | 160.8245 | 34.886 | 34.7285 | 78818.643 | 7751.3518 | -897.9486 | -2923.2122 | 34.8458 | 42.035 | -897.9486 | -2923.2122 | 160.532 | 34.8073 | 78818.643 | 7751.3518 | 2025.2636 | 2605.6748 | 2261.508 | 146.075 | 176.122 | 0.86792
工况8 | 400 | 5000 | 0.00063248 | 0.0023898 | 0.022769 | 81.9689 | 0.086033 | 1057.391 | 5166.6493 | 1057 | 5193 | 26.8935 | 26.8847 | 33.5824 | 33.5392 | 148.6748 | 149.1419 | 27.4407 | 27.387 | 91037.4014 | 9040.8243 | 647.6014 | -2015.0833 | 26.8891 | 33.5608 | 647.6014 | -2015.0833 | 148.9083 | 27.4138 | 91037.4014 | 9040.8243 | 2662.6847 | 2795.7223 | 2411.4524 | 112.818 | 140.705 | 0.86255
工况9 | 450 | 5500 | 0.00069572 | 0.0026885 | 0.025046 | 90.1658 | 0.096788 | 1163.1301 | 5812.4804 | 1163 | 5817 | 29.9518 | 29.9395 | 35.9901 | 35.8161 | 139.6788 | 140.1673 | 30.0352 | 29.9645 | 105298.0712 | 10801.0366 | 916.5266 | -2362.6993 | 29.9457 | 35.9031 | 916.5266 | -2362.6993 | 139.9231 | 29.9998 | 105298.0712 | 10801.0366 | 3279.2259 | 2783.1182 | 2411.7903 | 125.595 | 150.494 | 0.86658
工况10 | 500 | 6000 | 0.00075897 | 0.0029873 | 0.027323 | 98.3627 | 0.10754 | 1268.8691 | 6458.3116 | 1269 | 6436 | 30.8984 | 30.8722 | 36.179 | 35.9766 | 131.0758 | 131.3973 | 30.7926 | 30.7304 | 119142.1237 | 12536.8563 | 1792.0367 | -2140.7685 | 30.8853 | 36.0778 | 1792.0367 | -2140.7685 | 131.2366 | 30.7615 | 119142.1237 | 12536.8563 | 3932.8052 | 2775.7622 | 2325.8107 | 129.522 | 151.224 | 0.8379
工况11 | 550 | 6500 | 0.00082222 | 0.003286 | 0.0296 | 106.5596 | 0.1183 | 1374.6082 | 7104.1427 | 1375 | 7094 | 31.2114 | 31.1782 | 35.8641 | 35.8236 | 123.6718 | 123.9472 | 30.9652 | 30.9127 | 132580.254 | 14293.3601 | 3101.7613 | -1548.206 | 31.1948 | 35.8439 | 3101.7613 | -1548.206 | 123.8095 | 30.9389 | 132580.254 | 14293.3601 | 4649.9672 | 2779.9906 | 2295.2107 | 130.816 | 150.246 | 0.82562
工况12 | 575 | 7000 | 0.00088547 | 0.0034354 | 0.031877 | 114.7565 | 0.12367 | 1480.3473 | 7427.0583 | 1480 | 7463 | 32.7854 | 32.7611 | 37.128 | 37.0731 | 116.9869 | 117.2106 | 32.3763 | 32.3424 | 145241.4635 | 16028.9497 | 3654.7242 | -1389.6299 | 32.7732 | 37.1006 | 3654.7242 | -1389.6299 | 117.0988 | 32.3594 | 145241.4635 | 16028.9497 | 5044.354 | 2535.8681 | 2247.4526 | 137.413 | 155.498 | 0.88627
工况13 | 600 | 7500 | 0.00094871 | 0.0035847 | 0.034154 | 122.9534 | 0.12905 | 1586.0864 | 7749.9739 | 1586 | 7775 | 34.513 | 34.4868 | 38.5541 | 38.6659 | 112.7183 | 112.9875 | 33.9105 | 33.8384 | 158099.7479 | 17840.8423 | 3986.5974 | -1406.8148 | 34.4999 | 38.61 | 3986.5974 | -1406.8148 | 112.8529 | 33.8744 | 158099.7479 | 17840.8423 | 5393.4122 | 2726.9329 | 2223.9836 | 144.629 | 161.807 | 0.81556
工况14 | 625 | 8000 | 0.001012 | 0.0037341 | 0.036431 | 131.1503 | 0.13443 | 1691.8255 | 8072.8895 | 1692 | 8056 | 35.578 | 35.5435 | 39.3332 | 39.3653 | 106.6691 | 106.8774 | 34.9003 | 34.8684 | 171769.0839 | 19852.0306 | 5662.8539 | -97.739 | 35.5608 | 39.3493 | 5662.8539 | -97.739 | 106.7732 | 34.8844 | 171769.0839 | 19852.0306 | 5760.5929 | 2648.0398 | 2123.9351 | 149.063 | 164.896 | 0.80208
工况15 | 650 | 8500 | 0.0010752 | 0.0038835 | 0.038708 | 139.3472 | 0.1398 | 1797.5646 | 8395.8051 | 1798 | 8381 | 37.5198 | 37.4831 | 40.9776 | 41.029 | 101.8451 | 102.0745 | 36.5606 | 36.5292 | 187279.7414 | 22212.8357 | 5494.6636 | -673.0087 | 37.5015 | 41.0033 | 5494.6636 | -673.0087 | 101.9598 | 36.5449 | 187279.7414 | 22212.8357 | 6167.6723 | 2560.5243 | 2042.5694 | 157.174 | 171.81 | 0.79772
工况16 | 675 | 9000 | 0.0011385 | 0.0040328 | 0.040984 | 147.5441 | 0.14518 | 1903.3037 | 8718.7206 | 1903 | 8743 | 38.7693 | 38.7274 | 41.9672 | 42.0393 | 97.4088 | 97.6113 | 37.6289 | 37.6027 | 203420.5174 | 24736.1997 | 5432.955 | -1251.5347 | 38.7483 | 42.0032 | 5432.955 | -1251.5347 | 97.5101 | 37.6158 | 203420.5174 | 24736.1997 | 6684.4897 | 2481.3404 | 1980.5494 | 162.385 | 175.989 | 0.79818
[12 empty] | -0.56 | -0.59273 | -0.55545 | -0.61273 | -0.70636 | -0.77091 | -0.72455 | -0.71182 | 558 | 334 | 4391 | 4519
[12 empty] | 38.2093 | 38.1347 | 41.4117 | 41.4266 | 96.7025 | 96.8404 | 36.9043 | 36.8909 | 203978.5174 | 25070.1997 | 9823.955 | 3267.4653
[12 empty] | 38.7693 | 38.7274 | 41.9672 | 42.0393 | 97.4088 | 97.6113 | 37.6289 | 37.6027 | 203420.5174 | 24736.1997 | 5432.955 | -1251.5347

## Sheet3
热气进气温度150度
| 水Re | 空气Re | 单个空气流量kg/s | 单个水流量kg/s | 样机空气流量kg/s | 样机空气流量kg/h | 样机水流量kg/s | 空气流量/SLM | 水流量ml/mim | 实际空气流量/SLM | 实际水流量ml/min | 热电偶1/℃ | 热电偶2/℃ | 热电偶3/℃ | 热电偶4/℃ | 热电偶5/℃ | 热电偶6/℃ | 热电偶7/℃ | 热电偶8/℃ | 压力1/Pa | 压力2/Pa | 压力3/Pa | 压力4/Pa | 水进口温度/℃ | 水出口温度/℃ | 水进口压力/Pa | 水出口压力/Pa | 空气进口温度/℃ | 空气出口温度/℃ | 空气进口压力/Pa | 空气出口压力/Pa | 水侧压差/Pa | 空气换热量/W | 水换热量/W | 水进口H/kj/kg | 水出口H/kj/kg
工况1 | 50 | 500 | 6.3248e-05 | 0.00029873 | 0.0022769 | 8.1969 | 0.010754 | 105.7391 | 645.8312 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.17 | 98.858 | #DIV/0!
工况2 | 100 | 1000 | 0.0001265 | 0.00059745 | 0.0045538 | 16.3938 | 0.021508 | 211.4782 | 1291.6623 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.217 | 105.248 | #DIV/0!
工况3 | 150 | 1500 | 0.00018974 | 0.00089618 | 0.0068307 | 24.5907 | 0.032263 | 317.2173 | 1937.4935 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.037 | 120.918 | #DIV/0!
工况4 | 200 | 2000 | 0.00025299 | 0.0011949 | 0.0091077 | 32.7876 | 0.043017 | 422.9564 | 2583.3246 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.315 | 127.797 | #DIV/0!
工况5 | 250 | 3000 | 0.00037949 | 0.0014936 | 0.013661 | 49.1814 | 0.053771 | 634.4346 | 3229.1558 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.472 | 143.295 | #DIV/0!
工况6 | 300 | 4000 | 0.00050598 | 0.0017924 | 0.018215 | 65.5752 | 0.064525 | 845.9128 | 3874.9869 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.638 | 158.57 | #DIV/0!
工况7 | 350 | 4500 | 0.00056923 | 0.0020911 | 0.020492 | 73.7721 | 0.075279 | 951.6519 | 4520.8181 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.075 | 176.122 | #DIV/0!
工况8 | 400 | 5000 | 0.00063248 | 0.0023898 | 0.022769 | 81.9689 | 0.086033 | 1057.391 | 5166.6493 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.818 | 140.705 | #DIV/0!
工况9 | 450 | 5500 | 0.00069572 | 0.0026885 | 0.025046 | 90.1658 | 0.096788 | 1163.1301 | 5812.4804 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.595 | 150.494 | #DIV/0!
工况10 | 500 | 6000 | 0.00075897 | 0.0029873 | 0.027323 | 98.3627 | 0.10754 | 1268.8691 | 6458.3116 | 1269 | 6419 | 33.4891 | 33.4572 | 38.5742 | 38.4347 | 129.5276 | 129.8062 | 33.398 | 33.3221 | 118789.4262 | 12481.4405 | 2035.2254 | -1437.4978 | 33.4732 | 38.5045 | 2035.2254 | -1437.4978 | 129.6669 | 33.36 | 118789.4262 | 12481.4405 | 3472.7232 | 2660.6092 | 2247.5185 | 140.339 | 161.366 | 0.84474
工况11 | 550 | 6500 | 0.00082222 | 0.003286 | 0.0296 | 106.5596 | 0.1183 | 1374.6082 | 7104.1427 | 1375 | 7137 | 33.3537 | 33.3161 | 37.9291 | 38.0413 | 124.7242 | 124.9724 | 33.0354 | 32.9534 | 132342.0324 | 14228.487 | 4253.9471 | 84.1207 | 33.3349 | 37.9852 | 4253.9471 | 84.1207 | 124.8483 | 32.9944 | 132342.0324 | 14228.487 | 4169.8264 | 2749.5571 | 2806.4818 | 139.76 | 163.375 | 1.0207
工况12 | 575 | 7000 | 0.00088547 | 0.0034354 | 0.031877 | 114.7565 | 0.12367 | 1480.3473 | 7427.0583 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
工况13 | 600 | 7500 | 0.00094871 | 0.0035847 | 0.034154 | 122.9534 | 0.12905 | 1586.0864 | 7749.9739 | 1586 | 7760 | 32.3727 | 32.3467 | 36.671 | 36.767 | 114.4051 | 114.6342 | 32.0145 | 31.9845 | 157143.0593 | 17605.0474 | 4765.9651 | -250.7087 | 32.3597 | 36.719 | 4765.9651 | -250.7087 | 114.5196 | 31.9995 | 157143.0593 | 17605.0474 | 5016.6739 | 2849.2159 | 2354.208 | 135.685 | 153.904 | 0.82627
工况14 | 625 | 8000 | 0.001012 | 0.0037341 | 0.036431 | 131.1503 | 0.13443 | 1691.8255 | 8072.8895 | 1692 | 8068 | 31.7848 | 31.7443 | 35.8652 | 35.8922 | 108.6459 | 108.8991 | 31.3044 | 31.3146 | 170904.5771 | 19561.7269 | 5279.8346 | -382.862 | 31.7645 | 35.8787 | 5279.8346 | -382.862 | 108.7725 | 31.3095 | 170904.5771 | 19561.7269 | 5662.6965 | 2853.3653 | 2309.5406 | 133.198 | 150.389 | 0.80941
工况15 | 650 | 8500 | 0.0010752 | 0.0038835 | 0.038708 | 139.3472 | 0.1398 | 1797.5646 | 8395.8051 | 1798 | 8430 | 33.703 | 33.6482 | 37.3711 | 37.3735 | 101.9662 | 102.2026 | 32.9314 | 32.941 | 186526.8758 | 21987.1833 | 5750.439 | -360.408 | 33.6756 | 37.3723 | 5750.439 | -360.408 | 102.0844 | 32.9362 | 186526.8758 | 21987.1833 | 6110.847 | 2706.6578 | 2168.6353 | 141.184 | 156.633 | 0.80122
工况16 | 675 | 9000 | 0.0011385 | 0.0040328 | 0.040984 | 147.5441 | 0.14518 | 1903.3037 | 8718.7206 | 1903 | 8737 | 34.7737 | 34.7433 | 38.2384 | 38.2373 | 97.0637 | 97.3528 | 33.8689 | 33.9085 | 202302.583 | 24486.6089 | 7570.6667 | 953.6507 | 34.7585 | 38.2378 | 7570.6667 | 953.6507 | 97.2082 | 33.8887 | 202302.583 | 24486.6089 | 6617.016 | 2623.2466 | 2115.8015 | 145.708 | 160.251 | 0.80656
[12 empty] | -0.56 | -0.59273 | -0.55545 | -0.61273 | -0.70636 | -0.77091 | -0.72455 | -0.71182 | 558 | 334 | 4391 | 4519
[12 empty] | 34.2137 | 34.1506 | 37.6829 | 37.6245 | 96.3573 | 96.5819 | 33.1443 | 33.1966 | 202860.583 | 24820.6089 | 11961.6667 | 5472.6507
[12 empty] | 34.7737 | 34.7433 | 38.2384 | 38.2373 | 97.0637 | 97.3528 | 33.8689 | 33.9085 | 202302.583 | 24486.6089 | 7570.6667 | 953.6507

## Sheet2
热气进气温度150度
| 水Re | 空气Re | 单个空气流量kg/s | 单个水流量kg/s | 样机空气流量kg/s | 样机空气流量kg/h | 样机水流量kg/s | 空气流量/SLM | 水流量ml/mim | 实际空气流量/SLM | 实际水流量ml/min | 水进口温度/℃ | 水出口温度/℃ | 水进口压力/kPa | 水出口压力/kPa | 空气进口温度/℃ | 空气出口温度/℃ | 空气进口压力/Pa | 空气出口压力/Pa | 水侧压差/kPa
工况1 | 50 | 500 | 7.3473e-05 | 0.00034702 | 0.002645 | 9.5221 | 0.012493 | 122.8346 | 750.2469 |  | 1012.8 | 14.5 | 25.2 | 2.6 | 2.85 |  |  |  |  | 0.25 | 10836.96
工况2 | 100 | 1000 | 0.00014695 | 0.00069405 | 0.0052901 | 19.0443 | 0.024986 | 245.6693 | 1500.4939 |  | 2036.6 | 16.5 | 19.9 | 3.33 | 4.02 |  |  |  |  | 0.69 | 6924.44
工况3 | 125 | 1500 | 0.00022042 | 0.00086756 | 0.0079351 | 28.5664 | 0.031232 | 368.5039 | 1875.6173 |  | 2555 | 19.2 | 21.2 | 3.26 | 4.23 |  |  |  |  | 0.97 | 5110
工况4 | 150 | 2000 | 0.00029389 | 0.0010411 | 0.01058 | 38.0886 | 0.037479 | 491.3385 | 2250.7408 |  | 3060.2 | 20 | 21.6 | 4.15 | 5.54 |  |  |  |  | 1.39 | 4896.32
工况5 | 175 | 2500 | 0.00036737 | 0.0012146 | 0.013225 | 47.6107 | 0.043725 | 614.1732 | 2625.8643 |  | 3569.1 | 21.9 | 22.9 | 4.94 | 6.84 |  |  |  |  | 1.9 | 3569.1
工况6 | 200 | 3000 | 0.00044084 | 0.0013881 | 0.01587 | 57.1328 | 0.049972 | 737.0078 | 3000.9877 |  | 4080.6 | 23.1 | 25.2 | 5.9 | 8.39 |  |  |  |  | 2.49 | 8569.26
工况7 | 225 | 3500 | 0.00051431 | 0.0015616 | 0.018515 | 66.655 | 0.056218 | 859.8424 | 3376.1112 |  | 4598.7 | 25 | 26.8 | 6.48 | 9.62 |  |  |  |  | 3.14 | 8277.66
工况8 | 250 | 4000 | 0.00058779 | 0.0017351 | 0.02116 | 76.1771 | 0.062464 | 982.6771 | 3751.2347 |  | 5107.5 | 26.8 | 27.2 | 6.67 | 10.56 |  |  |  |  | 3.89 | 2043
工况9 | 275 | 4500 | 0.00066126 | 0.0019086 | 0.023805 | 85.6993 | 0.068711 | 1105.5117 | 4126.3581
工况10 | 300 | 5000 | 0.00073473 | 0.0020821 | 0.02645 | 95.2214 | 0.074957 | 1228.3463 | 4501.4816
工况11 | 325 | 5500 | 0.00080821 | 0.0022557 | 0.029095 | 104.7435 | 0.081204 | 1351.1809 | 4876.6051
工况12 | 350 | 6000 | 0.00088168 | 0.0024292 | 0.03174 | 114.2657 | 0.08745 | 1474.0156 | 5251.7285
工况13 | 375 | 6500 | 0.00095515 | 0.0026027 | 0.034386 | 123.7878 | 0.093697 | 1596.8502 | 5626.852
工况14 | 400 | 7000 | 0.0010286 | 0.0027762 | 0.037031 | 133.31 | 0.099943 | 1719.6848 | 6001.9755
工况15 | 425 | 7500 | 0.0011021 | 0.0029497 | 0.039676 | 142.8321 | 0.10619 | 1842.5195 | 6377.0989
工况16 | 450 | 8100 | 0.0011903 | 0.0031232 | 0.04285 | 154.2587 | 0.11244 | 1989.921 | 6752.2224