## Sheet1
热气进气温度150度
| 水Re | 空气Re | 单个空气流量kg/s | 单个水流量kg/s | 样机空气流量kg/s | 样机空气流量kg/h | 样机水流量kg/s | 空气流量/SLM | 水流量ml/mim | 实际空气流量/SLM | 实际水流量ml/min | 热电偶1/℃ | 热电偶2/℃ | 热电偶3/℃ | 热电偶4/℃ | 热电偶5/℃ | 热电偶6/℃ | 热电偶7/℃ | 热电偶8/℃ | 压力1/Pa | 压力2/Pa | 压力3/Pa | 压力4/Pa | 水进口温度/℃ | 水出口温度/℃ | 水进口压力/Pa | 水出口压力/Pa | 空气进口温度/℃ | 空气出口温度/℃ | 空气进口压力/Pa | 空气出口压力/Pa | 水侧压差/Pa | 空气换热量/W | 水换热量/W | 水进口H/kj/kg | 水出口H/kj/kg
工况1 | 50 | 500 | 6.3248e-05 | 0.00029873 | 0.00216 | 7.776 | 0.0082768 | 100 | 500 | 100 | 498.6 | 111.2314 | 111.9849 | 23.3745 | 23.5269 | 24.4906 | 24.4684 | 28.2425 | 28.3539 | 1927.2387 | 1034.4196 | 288.7336 | 106.3603 | 24.4795 | 28.2982 | 288.7336 | 106.3603 | 111.6082 | 23.4507 | 1927.2387 | 1034.4196 | 182.3733 | 192.5147 | 132.155 | 102.753 | 118.72 | 0.68647
工况2 | 100 | 1000 | 0.0001265 | 0.00059745 | 0.00432 | 15.552 | 0.016666 | 200 | 1000 | 200 | 1004 | 124.2471 | 124.7291 | 23.8212 | 23.8733 | 24.4625 | 24.4446 | 30.0432 | 29.9358 | 7094.3032 | 2619.9994 | 944.7593 | 602.7473 | 24.4536 | 29.9895 | 944.7593 | 602.7473 | 124.4881 | 23.8472 | 7094.3032 | 2619.9994 | 342.012 | 439.551 | 385.7438 | 102.645 | 125.79 | 0.87759
工况3 | 150 | 1500 | 0.00018974 | 0.00089618 | 0.00648 | 23.328 | 0.024734 | 300 | 1500 | 317 | 1490 | 130.8106 | 130.7151 | 24.171 | 24.1295 | 24.4141 | 24.4047 | 30.2079 | 30.2222 | 14600.7945 | 4768.5068 | 2004.1006 | 1291.2948 | 24.4094 | 30.2151 | 2004.1006 | 1291.2948 | 130.7629 | 24.1503 | 14600.7945 | 4768.5068 | 712.8058 | 698.449 | 600.3684 | 102.461 | 126.734 | 0.85957
工况4 | 200 | 2000 | 0.00025299 | 0.0011949 | 0.00864 | 31.104 | 0.03325 | 400 | 2000 | 400 | 2003 | 131.9098 | 131.5895 | 25.9506 | 25.8913 | 26.2015 | 26.197 | 31.8304 | 31.9141 | 24270.0518 | 7686.4347 | 1656.4982 | 583.0141 | 26.1993 | 31.8723 | 1656.4982 | 583.0141 | 131.7497 | 25.9209 | 24270.0518 | 7686.4347 | 1073.4841 | 924.418 | 788.4858 | 109.946 | 133.66 | 0.85295
工况5 | 250 | 3000 | 0.00037949 | 0.0014936 | 0.0108 | 38.88 | 0.041533 | 500 | 2500 | 500 | 2502 | 132.7202 | 132.3598 | 26.3205 | 26.238 | 26.1898 | 26.1763 | 31.8896 | 31.8671 | 34777.5262 | 10945.4743 | 3296.7127 | 1693.6167 | 26.183 | 31.8784 | 3296.7127 | 1693.6167 | 132.54 | 26.2793 | 34777.5262 | 10945.4743 | 1603.096 | 1160.2397 | 988.7809 | 109.879 | 133.686 | 0.85222
工况6 | 300 | 4000 | 0.00050598 | 0.0017924 | 0.01296 | 46.656 | 0.0497 | 600 | 3000 | 600 | 2994 | 133.3489 | 132.9077 | 29.9165 | 29.8642 | 29.9355 | 29.9335 | 35.5715 | 35.5421 | 46445.4346 | 14766.5383 | 4172.048 | 1678.3952 | 29.9345 | 35.5568 | 4172.048 | 1678.3952 | 133.1283 | 29.8904 | 46445.4346 | 14766.5383 | 2493.6529 | 1352.6812 | 1167.7109 | 125.564 | 149.059 | 0.86326
工况7 | 350 | 4500 | 0.00056923 | 0.0020911 | 0.01512 | 54.432 | 0.058166 | 700 | 3500 | 700 | 3504 | 132.6602 | 132.2061 | 32.3893 | 32.3144 | 31.8616 | 31.8584 | 37.5912 | 37.4788 | 58730.9378 | 18988.7552 | 5863.6437 | 2978.5393 | 31.86 | 37.535 | 5863.6437 | 2978.5393 | 132.4332 | 32.3518 | 58730.9378 | 18988.7552 | 2885.1044 | 1529.8754 | 1379.2998 | 133.614 | 157.327 | 0.90158
工况8 | 400 | 5000 | 0.00063248 | 0.0023898 | 0.01728 | 62.208 | 0.066267 | 800 | 4000 | 800 | 3992 | 131.037 | 130.6148 | 32.803 | 32.7082 | 32.0199 | 32.0183 | 37.7417 | 37.5089 | 70894.4264 | 23204.0759 | 6197.1081 | 2626.5723 | 32.0191 | 37.6253 | 6197.1081 | 2626.5723 | 130.8259 | 32.7556 | 70894.4264 | 23204.0759 | 3570.5358 | 1713.2956 | 1552.3092 | 134.279 | 157.704 | 0.90604
工况9 | 450 | 5500 | 0.00069572 | 0.0026885 | 0.01944 | 69.984 | 0.074667 | 900 | 4500 | 900 | 4498 | 132.9108 | 132.4928 | 36.2092 | 36.1354 | 35.932 | 35.9214 | 41.0435 | 40.9007 | 84836.2422 | 28333.6853 | 6905.0738 | 2676.2678 | 35.9267 | 40.9721 | 6905.0738 | 2676.2678 | 132.7018 | 36.1723 | 84836.2422 | 28333.6853 | 4228.806 | 1897.1746 | 1573.9015 | 150.61 | 171.689 | 0.8296
工况10 | 500 | 6000 | 0.00075897 | 0.0029873 | 0.0216 | 77.76 | 0.082867 | 1000 | 5000 | 1000 | 4992 | 132.137 | 131.7292 | 34.8406 | 34.7467 | 34.5525 | 34.5702 | 39.6863 | 39.4719 | 112549.2898 | 39226.6439 | 7944.9966 | 2596.1396 | 34.5613 | 39.5791 | 7944.9966 | 2596.1396 | 131.9331 | 34.7937 | 112549.2898 | 39226.6439 | 5348.857 | 2121.2917 | 1737.1451 | 144.905 | 165.868 | 0.81891
工况11 | 550 | 6500 | 0.00082222 | 0.003286 | 0.02376 | 85.536 | 0.091167 | 1100 | 5500 | 1100 | 5492 | 132.137 | 131.7292 | 34.8406 | 34.7467 | 34.5525 | 34.5702 | 39.6863 | 39.4719 | 112549.2898 | 39226.6439 | 7944.9966 | 2596.1396 | 34.5613 | 39.5791 | 7944.9966 | 2596.1396 | 131.9331 | 34.7937 | 112549.2898 | 39226.6439 | 5348.857 | 2333.4209 | 1911.138 | 144.905 | 165.868 | 0.81903
工况12 | 575 | 7000 | 0.00088547 | 0.0034354 | 0.02592 | 93.312 | 0.099368 | 1200 | 6000 | 1200 | 5986 | 135.4604 | 135.0262 | 34.9566 | 34.8512 | 34.4334 | 34.4414 | 39.7012 | 39.4751 | 127028.4103 | 45145.1494 | 11362.5517 | 5055.7328 | 34.4374 | 39.5882 | 11362.5517 | 5055.7328 | 135.2433 | 34.9039 | 127028.4103 | 45145.1494 | 6306.8189 | 2629.4053 | 2138.192 | 144.39 | 165.908 | 0.81318
工况13 | 600 | 7500 | 0.00094871 | 0.0035847 | 0.02808 | 101.088 | 0.1077 | 1300 | 6500 | 1300 | 6488 | 135.4798 | 135.0586 | 38.2214 | 38.109 | 37.747 | 37.7562 | 42.7625 | 42.5944 | 142366.0543 | 51689.7368 | 10374.2843 | 3027.4463 | 37.7516 | 42.6784 | 10374.2843 | 3027.4463 | 135.2692 | 38.1652 | 142366.0543 | 51689.7368 | 7346.838 | 2756.6732 | 2216.5902 | 158.238 | 178.819 | 0.80408
工况14 | 625 | 8000 | 0.001012 | 0.0037341 | 0.03024 | 108.864 | 0.11686 | 1400 | 7000 | 1400 | 7040 | 132.1821 | 131.7768 | 40.294 | 40.1747 | 39.8046 | 39.7769 | 44.5247 | 44.328 | 158796.6829 | 59085.9521 | 11227.2921 | 2635.946 | 39.7908 | 44.4264 | 11227.2921 | 2635.946 | 131.9794 | 40.2344 | 158796.6829 | 59085.9521 | 8591.3461 | 2804.8882 | 2262.8376 | 166.76 | 186.123 | 0.80675
工况15 | 650 | 8500 | 0.0010752 | 0.0038835 | 0.0324 | 116.64 | 0.12513 | 1500 | 7500 | 1500 | 7538 | 127.2789 | 126.8899 | 40.2957 | 40.17 | 39.7009 | 39.6852 | 44.2829 | 44.0588 | 174758.9684 | 66315.1323 | 14178.7963 | 4346.6675 | 39.6931 | 44.1708 | 14178.7963 | 4346.6675 | 127.0844 | 40.2329 | 174758.9684 | 66315.1323 | 9832.1288 | 2844.9445 | 2340.1962 | 166.354 | 185.056 | 0.82258
工况16 | 675 | 9000 | 0.0011385 | 0.0040328 | 0.03456 | 124.416 | 0.13275 | 1600 | 8000 | 1600 | 7997 | 121.1178 | 120.7433 | 42.1574 | 42.038 | 41.6794 | 41.6642 | 45.7504 | 45.5261 | 192655.3456 | 75788.0151 | 14567.2112 | 3320.224 | 41.6718 | 45.6382 | 14567.2112 | 3320.224 | 120.9306 | 42.0977 | 192655.3456 | 75788.0151 | 11246.9872 | 2754.4313 | 2198.8743 | 174.623 | 191.187 | 0.7983
工况17 | 650 | 8500 | 0.0010752 | 0.0038835 | 0.03672 | 132.192 | 0.14107 | 1700 | 8500 | 1798 | 8498 | 116.0071 | 115.6657 | 42.1474 | 42.0319 | 41.5824 | 41.554 | 45.4935 | 45.2732 | 209241.7656 | 84244.9718 | 17744.649 | 5303.8112 | 41.5682 | 45.3834 | 17744.649 | 5303.8112 | 115.8364 | 42.0897 | 209241.7656 | 84244.9718 | 12440.8378 | 2737.7677 | 2247.3352 | 174.193 | 190.124 | 0.82086
工况18 | 675 | 9000 | 0.0011385 | 0.0040328 | 0.03888 | 139.968 | 0.14932 | 1800 | 9000 | 1903 | 8995 | 110.9188 | 110.5696 | 43.9694 | 43.8575 | 43.3658 | 43.3662 | 46.8741 | 46.7493 | 227594.2497 | 93813.8678 | 18669.8594 | 4686.0421 | 43.366 | 46.8117 | 18669.8594 | 4686.0421 | 110.7442 | 43.9135 | 227594.2497 | 93813.8678 | 13983.8174 | 2626.9605 | 2148.0744 | 181.706 | 196.092 | 0.8177
[12 empty] | -0.56 | -0.59273 | -0.55545 | -0.61273 | -0.70636 | -0.77091 | -0.72455 | -0.71182 | 558 | 334 | 4391 | 4519
[12 empty] | 38.2093 | 38.1347 | 41.4117 | 41.4266 | 96.7025 | 96.8404 | 36.9043 | 36.8909 | 203978.5174 | 25070.1997 | 9823.955 | 3267.4653
[12 empty] | 38.7693 | 38.7274 | 41.9672 | 42.0393 | 97.4088 | 97.6113 | 37.6289 | 37.6027 | 203420.5174 | 24736.1997 | 5432.955 | -1251.5347
[12 empty] | 133.5525 | 132.4244 | 32.4534 | 32.4067 | 32.6162 | 32.6105 | 37.613 | 37.5191 | 71512.6868 | 21508.8261 | 2930.5127 | 588.4327

## Sheet3
热气进气温度150度
| 水Re | 空气Re | 单个空气流量kg/s | 单个水流量kg/s | 样机空气流量kg/s | 样机空气流量kg/h | 样机水流量kg/s | 空气流量/SLM | 水流量ml/mim | 实际空气流量/SLM | 实际水流量ml/min | 热电偶1/℃ | 热电偶2/℃ | 热电偶3/℃ | 热电偶4/℃ | 热电偶5/℃ | 热电偶6/℃ | 热电偶7/℃ | 热电偶8/℃ | 压力1/Pa | 压力2/Pa | 压力3/Pa | 压力4/Pa | 水进口温度/℃ | 水出口温度/℃ | 水进口压力/Pa | 水出口压力/Pa | 空气进口温度/℃ | 空气出口温度/℃ | 空气进口压力/Pa | 空气出口压力/Pa | 水侧压差/Pa | 空气换热量/W | 水换热量/W | 水进口H/kj/kg | 水出口H/kj/kg
工况1 | 50 | 500 | 6.3248e-05 | 0.00029873 | 0.0022769 | 8.1969 | 0.010754 | 105.7391 | 645.8312 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.17 | 98.858 | #DIV/0!
工况2 | 100 | 1000 | 0.0001265 | 0.00059745 | 0.0045538 | 16.3938 | 0.021508 | 211.4782 | 1291.6623 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.217 | 105.248 | #DIV/0!
工况3 | 150 | 1500 | 0.00018974 | 0.00089618 | 0.0068307 | 24.5907 | 0.032263 | 317.2173 | 1937.4935 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.037 | 120.918 | #DIV/0!
工况4 | 200 | 2000 | 0.00025299 | 0.0011949 | 0.0091077 | 32.7876 | 0.043017 | 422.9564 | 2583.3246 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.315 | 127.797 | #DIV/0!
工况5 | 250 | 3000 | 0.00037949 | 0.0014936 | 0.013661 | 49.1814 | 0.053771 | 634.4346 | 3229.1558 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.472 | 143.295 | #DIV/0!
工况6 | 300 | 4000 | 0.00050598 | 0.0017924 | 0.018215 | 65.5752 | 0.064525 | 845.9128 | 3874.9869 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.638 | 158.57 | #DIV/0!
工况7 | 350 | 4500 | 0.00056923 | 0.0020911 | 0.020492 | 73.7721 | 0.075279 | 951.6519 | 4520.8181 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.075 | 176.122 | #DIV/0!
工况8 | 400 | 5000 | 0.00063248 | 0.0023898 | 0.022769 | 81.9689 | 0.086033 | 1057.391 | 5166.6493 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.818 | 140.705 | #DIV/0!
工况9 | 450 | 5500 | 0.00069572 | 0.0026885 | 0.025046 | 90.1658 | 0.096788 | 1163.1301 | 5812.4804 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.595 | 150.494 | #DIV/0!
工况10 | 500 | 6000 | 0.00075897 | 0.0029873 | 0.027323 | 98.3627 | 0.10754 | 1268.8691 | 6458.3116 | 1269 | 6419 | 33.4891 | 33.4572 | 38.5742 | 38.4347 | 129.5276 | 129.8062 | 33.398 | 33.3221 | 118789.4262 | 12481.4405 | 2035.2254 | -1437.4978 | 33.4732 | 38.5045 | 2035.2254 | -1437.4978 | 129.6669 | 33.36 | 118789.4262 | 12481.4405 | 3472.7232 | 2660.6092 | 2247.5185 | 140.339 | 161.366 | 0.84474
工况11 | 550 | 6500 | 0.00082222 | 0.003286 | 0.0296 | 106.5596 | 0.1183 | 1374.6082 | 7104.1427 | 1375 | 7137 | 33.3537 | 33.3161 | 37.9291 | 38.0413 | 124.7242 | 124.9724 | 33.0354 | 32.9534 | 132342.0324 | 14228.487 | 4253.9471 | 84.1207 | 33.3349 | 37.9852 | 4253.9471 | 84.1207 | 124.8483 | 32.9944 | 132342.0324 | 14228.487 | 4169.8264 | 2749.5571 | 2806.4818 | 139.76 | 163.375 | 1.0207
工况12 | 575 | 7000 | 0.00088547 | 0.0034354 | 0.031877 | 114.7565 | 0.12367 | 1480.3473 | 7427.0583 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
工况13 | 600 | 7500 | 0.00094871 | 0.0035847 | 0.034154 | 122.9534 | 0.12905 | 1586.0864 | 7749.9739 | 1586 | 7760 | 32.3727 | 32.3467 | 36.671 | 36.767 | 114.4051 | 114.6342 | 32.0145 | 31.9845 | 157143.0593 | 17605.0474 | 4765.9651 | -250.7087 | 32.3597 | 36.719 | 4765.9651 | -250.7087 | 114.5196 | 31.9995 | 157143.0593 | 17605.0474 | 5016.6739 | 2849.2159 | 2354.208 | 135.685 | 153.904 | 0.82627
工况14 | 625 | 8000 | 0.001012 | 0.0037341 | 0.036431 | 131.1503 | 0.13443 | 1691.8255 | 8072.8895 | 1692 | 8068 | 31.7848 | 31.7443 | 35.8652 | 35.8922 | 108.6459 | 108.8991 | 31.3044 | 31.3146 | 170904.5771 | 19561.7269 | 5279.8346 | -382.862 | 31.7645 | 35.8787 | 5279.8346 | -382.862 | 108.7725 | 31.3095 | 170904.5771 | 19561.7269 | 5662.6965 | 2853.3653 | 2309.5406 | 133.198 | 150.389 | 0.80941
工况15 | 650 | 8500 | 0.0010752 | 0.0038835 | 0.038708 | 139.3472 | 0.1398 | 1797.5646 | 8395.8051 | 1798 | 8430 | 33.703 | 33.6482 | 37.3711 | 37.3735 | 101.9662 | 102.2026 | 32.9314 | 32.941 | 186526.8758 | 21987.1833 | 5750.439 | -360.408 | 33.6756 | 37.3723 | 5750.439 | -360.408 | 102.0844 | 32.9362 | 186526.8758 | 21987.1833 | 6110.847 | 2706.6578 | 2168.6353 | 141.184 | 156.633 | 0.80122
工况16 | 675 | 9000 | 0.0011385 | 0.0040328 | 0.040984 | 147.5441 | 0.14518 | 1903.3037 | 8718.7206 | 1903 | 8737 | 34.7737 | 34.7433 | 38.2384 | 38.2373 | 97.0637 | 97.3528 | 33.8689 | 33.9085 | 202302.583 | 24486.6089 | 7570.6667 | 953.6507 | 34.7585 | 38.2378 | 7570.6667 | 953.6507 | 97.2082 | 33.8887 | 202302.583 | 24486.6089 | 6617.016 | 2623.2466 | 2115.8015 | 145.708 | 160.251 | 0.80656
[12 empty] | -0.56 | -0.59273 | -0.55545 | -0.61273 | -0.70636 | -0.77091 | -0.72455 | -0.71182 | 558 | 334 | 4391 | 4519
[12 empty] | 34.2137 | 34.1506 | 37.6829 | 37.6245 | 96.3573 | 96.5819 | 33.1443 | 33.1966 | 202860.583 | 24820.6089 | 11961.6667 | 5472.6507
[12 empty] | 34.7737 | 34.7433 | 38.2384 | 38.2373 | 97.0637 | 97.3528 | 33.8689 | 33.9085 | 202302.583 | 24486.6089 | 7570.6667 | 953.6507

## Sheet2
热气进气温度150度
| 水Re | 空气Re | 单个空气流量kg/s | 单个水流量kg/s | 样机空气流量kg/s | 样机空气流量kg/h | 样机水流量kg/s | 空气流量/SLM | 水流量ml/mim | 实际空气流量/SLM | 实际水流量ml/min | 水进口温度/℃ | 水出口温度/℃ | 水进口压力/kPa | 水出口压力/kPa | 空气进口温度/℃ | 空气出口温度/℃ | 空气进口压力/Pa | 空气出口压力/Pa | 水侧压差/kPa
工况1 | 50 | 500 | 7.3473e-05 | 0.00034702 | 0.002645 | 9.5221 | 0.012493 | 122.8346 | 750.2469 |  | 1012.8 | 14.5 | 25.2 | 2.6 | 2.85 |  |  |  |  | 0.25 | 10836.96
工况2 | 100 | 1000 | 0.00014695 | 0.00069405 | 0.0052901 | 19.0443 | 0.024986 | 245.6693 | 1500.4939 |  | 2036.6 | 16.5 | 19.9 | 3.33 | 4.02 |  |  |  |  | 0.69 | 6924.44
工况3 | 125 | 1500 | 0.00022042 | 0.00086756 | 0.0079351 | 28.5664 | 0.031232 | 368.5039 | 1875.6173 |  | 2555 | 19.2 | 21.2 | 3.26 | 4.23 |  |  |  |  | 0.97 | 5110
工况4 | 150 | 2000 | 0.00029389 | 0.0010411 | 0.01058 | 38.0886 | 0.037479 | 491.3385 | 2250.7408 |  | 3060.2 | 20 | 21.6 | 4.15 | 5.54 |  |  |  |  | 1.39 | 4896.32
工况5 | 175 | 2500 | 0.00036737 | 0.0012146 | 0.013225 | 47.6107 | 0.043725 | 614.1732 | 2625.8643 |  | 3569.1 | 21.9 | 22.9 | 4.94 | 6.84 |  |  |  |  | 1.9 | 3569.1
工况6 | 200 | 3000 | 0.00044084 | 0.0013881 | 0.01587 | 57.1328 | 0.049972 | 737.0078 | 3000.9877 |  | 4080.6 | 23.1 | 25.2 | 5.9 | 8.39 |  |  |  |  | 2.49 | 8569.26
工况7 | 225 | 3500 | 0.00051431 | 0.0015616 | 0.018515 | 66.655 | 0.056218 | 859.8424 | 3376.1112 |  | 4598.7 | 25 | 26.8 | 6.48 | 9.62 |  |  |  |  | 3.14 | 8277.66
工况8 | 250 | 4000 | 0.00058779 | 0.0017351 | 0.02116 | 76.1771 | 0.062464 | 982.6771 | 3751.2347 |  | 5107.5 | 26.8 | 27.2 | 6.67 | 10.56 |  |  |  |  | 3.89 | 2043
工况9 | 275 | 4500 | 0.00066126 | 0.0019086 | 0.023805 | 85.6993 | 0.068711 | 1105.5117 | 4126.3581
工况10 | 300 | 5000 | 0.00073473 | 0.0020821 | 0.02645 | 95.2214 | 0.074957 | 1228.3463 | 4501.4816
工况11 | 325 | 5500 | 0.00080821 | 0.0022557 | 0.029095 | 104.7435 | 0.081204 | 1351.1809 | 4876.6051
工况12 | 350 | 6000 | 0.00088168 | 0.0024292 | 0.03174 | 114.2657 | 0.08745 | 1474.0156 | 5251.7285
工况13 | 375 | 6500 | 0.00095515 | 0.0026027 | 0.034386 | 123.7878 | 0.093697 | 1596.8502 | 5626.852
工况14 | 400 | 7000 | 0.0010286 | 0.0027762 | 0.037031 | 133.31 | 0.099943 | 1719.6848 | 6001.9755
工况15 | 425 | 7500 | 0.0011021 | 0.0029497 | 0.039676 | 142.8321 | 0.10619 | 1842.5195 | 6377.0989
工况16 | 450 | 8100 | 0.0011903 | 0.0031232 | 0.04285 | 154.2587 | 0.11244 | 1989.921 | 6752.2224